Piotrków Tryb,., dnia 18.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 NA:

NABYCIE WEWNĘTRZNEJ SIECI  TELEINFORMATYCZNEJ

- Dane Zamawiającego:

Minibrowry.pl Andrzej Gałasiewicz spółka komandytowa

Ul. Twardosławicka 43

97-300 Piotrków Tryb.

- Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności.

Zamówienie w ramach projektu pt. . „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego pasteryzatora tunelowego przez firmę Minibrowary.pl Andrzej Gałasiewicz Spółka komandytowa”.

- Przedmiot zamówienia:

Wykonanie wewnętrznej sieci teleinformatycznej. Łączność, komunikacja, szybkość dostępu do danych jest niezbędnym elementem w dobrze funkcjonującej i rozwijającej się firmie. Możliwość szybkiej i profesjonalnej prezentacji naszego produktu będzie czynnikiem kluczowym podczas rozmów z potencjalnymi kontrahentami.

W celu zapewnienia wyżej wymienionych aspektów potrzeba wdrożyć środowisko teleinformatyczne oraz zbudować infrastrukturę do prezentacji danych. W tym celu poszukujemy:

•	wdrożenie sieci teleinformatycznej składającej się z sieci komputerowej i telefonii IP. Telefonia IP ma  zapewni szybką i bezpłatną komunikacją w obrębie biura jak i w obrębie hali produkcyjnej. Składać się na nią ma:

•	infrastruktura serwerowni,

•	centrala telefoniczna do połączenia wewnętrznej telefonii IP wraz z wyjściem do linii zewnętrznej,

•	switch w hali produkcyjnej oraz switch w głównej szafie krosowniczej,

•	panel krosowniczy do szafy w celu połączenia sieci informatycznej i telefonii IP,

•	bezprzewodowe punkty dostępowe w hali produkcyjnej, zarówno do telefonii IP jak i sieci informatycznej

•	wyposażenie sali konferencyjnej w zestaw do prezentacji multimedialnych do celów prezentacji naszego nowego produktu potencjalnym klientom:

•	tablica multimedialna do prezentacji projektów pasteryzatorów,

•	telefonu konferencyjnego,

•	kamera konferencyjnej,

•	wyposażenie stanowisk pracowników, którzy będą wykonywać projekty nowego pasteryzatora, rysunki techniczne, itp.:

•	monitory LCD 2 szt.,

•	stacje dokujące do obecnych komputerów przenośnych,

•	tablet piórkowy w celu dokładnego i precyzyjnego ulepszania projektowania.

•	 centralny serwer  plików w celu przechowania danych oraz możliwości pracy na wspólnych projektach.

•	nabycie urządzenia zapewniającego bezpieczeństwo sieci wewnętrznej oraz umożliwiający zdalny dostęp do sieci wewnętrznej z Internetu w celu dostępu do danych znajdujących się na serwerach pliku za pomocą VPN.

•	wdrożenie infrastruktury Active Directory w celu lepszego zarządzania dostępem do danych, zarządzania kontami pracowników, zarządzeniem dostępem do danych.

Sieć teleinformatyczna na zapewnić poprawę efektywności pracy pracowników. Niniejszy wydatek został zaklasyfikowany jako nabycie środka trwałego. W ramach ww. wydatku nie będą ponoszone odrębne koszty, w tym z innych kategorii wydatków. Zakupiona wewnętrzna sieć teleinformatyczna zostanie zaksięgowana w ewidencji Spółki jako środek trwały, zgodnie z zasadami rachunkowości.

Termin i miejsce realizacji zamówienia: do 12 listopada 2018 .r., Piotrkowie Tryb.

Warunki płatności:

- Zaliczka 1: 40% wartości zamówienia po podpisaniu umowy

- Zaliczka 2: 40% wartości zamówienia po dostawie urządzeń

- Zaliczka 3: 20 % wartości zamówienia po uruchomieniu sieci i podpisaniu protokołu odbiorowego.

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32400000-7 Sieć

- Opis warunków udziału w postępowaniu:

  - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:

    - posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  - Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć:

| Lp. | Wymagane dokumenty i dowody |
| --- | --- |
| 1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

  - Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. IV.2 zapytania.

  - Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności.

  - Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

- Miejsce i termin składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście bądź listownie na adres Zamawiającego:

Minibrowary.pl Andrzej Gałasiewicz Spółka komandytowa ul. Twardosławicka 43, 97-300 Piotrków Tryb lub mailowo na adres: office@minibrowary.pl

w terminie do 25.09.2018 do godz. 23:59.

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

- Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga | Sposób przyznawania punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty netto | 70 pkt | Ocena na podstawie formularza ofertowego cena oferowana minimalna netto C = ---------------------------------------------- x 70pkt cena badanej oferty netto |
| 2. | Okres gwarancji | 20 pkt | Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób: gwarancja do 12 miesięcy - 0 pkt gwarancja od 13 do 24 miesięcy - 10 pkt gwarancja 25 miesięcy i powyżej - 20 pkt |
| 3. | Czas reakcji serwisu w siedzibie zamawiającego | 10 pkt | Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób: czas reakcji do 12 godzin - 10 pkt czas reakcji od 13 do 24 godzin - 5 pkt czas reakcji 25 godzin i powyżej - 0 pkt |

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokołu odbioru.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

- Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z  Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Warunki zmian umowy

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

      - Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:

- zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.09.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- Pozostałe informacje:

  - Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

Joanna Michalska mail:j.michalska@minibrowary.pl tel. 600 887 785

  - Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

  - Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

  - Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

  - Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika: |
| --- | --- |
| 1 | Formularz ofertowy |